_______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 33_

Москва

# «О мерах по обеспечению

пожарной безопасности

в ____________________»

В соответствии с требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 69-Ф3 (с последующими изменениями и дополнениями), Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03), Правил пожарной безопасности для предприятий автотранспорта (ВППБ 11-01-96) и в целях повышения ответственности руководителей, ИТР за содержание и эксплуатацию производственных объектов и территории

приказываю

1. Возложить ответственность за пожарную безопасность в целом по предприятию на  __________________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

2. Создать пожарно-техническую комиссию (ПТК) в следующем составе:

Председатель комиссии -  ___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)                                                                                       	Члены комиссии   -            ___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

пожарно-технической комиссии заседания проводить не реже одного раза в квартал.

3. Утвердить Положение о ПТК (приложение 1).

4. Возложить ответственность за пожарную безопасность по объектам и прилегающим к ним территориям:

- административному зданию на __________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- авторемонтным мастерским на __________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- складу на ____________________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- котельной, АЗС на ____________________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу  на 50 стояночных мест на _______________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу на 30 стояночных мест на _______________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- гаражу для тяжелой техники на _________________________________________;

(должность, фамилия, инициалы)

- диспетчерской на _____________________________________________________.

(должность, фамилия, инициалы)

Указанным лицам в недельный срок с момента выхода данного приказа своими распоряжениями назначить ответственных лиц за пожарную безопасность по  помещениям и участкам.

5. Руководителям  подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов обеспечить на подчиненных участках работ:

5.1. Проведение в установленные сроки всех видов инструктажей на рабочем месте со всеми работающими независимо от квалификации, образования и стажа работы  по соблюдению противопожарного  режима на территории предприятия и рабочих  местах.

5.2. Разработку в недельный срок планов эвакуации людей, автомобилей, оборудования и других материальных ценностей  на случай пожара.

5.3. Соблюдение установленного противопожарного режима, требований правил пожарной безопасности, исправное содержание и постоянную готовность к действию средств противопожарной защиты, пожарной сигнализации и связи.

6. Ответственному за противопожарную безопасность _________________________

(должность, фамилия, инициалы)

организовать в месячный срок обучение по правилам пожарной безопасности

(пожарно-техническому минимуму) с работниками, занятыми на участках с повышенной пожарной опасностью (приложение 2).

7. Утвердить прилагаемые тематические планы и программы занятий по пожарно-техническому минимуму (приложение 3, а также см. Приложения 5 и 7 к приказу № ___ от «__»____________200__г.).

8. Председателю ПТК  по окончании прохождения обучающимися программы пожарно-технического минимума, принять у последних зачеты с оформлением ведомости.

9. Руководителям подразделений и служб, ответственным за пожарную безопасность производственных объектов:

9.1. Своими распоряжениями назначить ответственных за наличие и сохранность первичных средств пожаротушения.

С целью учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения завести специальный журнал произвольной формы.

Каждому огнетушителю, установленному на объекте присвоить порядковый номер с нанесением на корпус белой краской.

9.2. Во всех производственных и административно-бытовых помещениях на видном месте вывесить таблички с фамилиями ответственных  лиц за противопожарное состояние.

9.3. На входных дверях производственных помещений вывесить указатели категории производства по взрывной, взрывопожарной  и пожарной опасности, а также класса помещения по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ).

9.4. Определить и оборудовать места для курения.

9.5. Не допускать проведение работ  с применением открытого огня, электросварочных и других работ  в непредусмотренных для этой цели местах без моего письменного разрешения.

9.6. Обеспечить соблюдение противопожарного режима на  закрепленных  участках работ.  Не  допускать  захламления  помещений и путей эвакуации посторонними предметами, мебелью, сейфами и др.

9.7. Следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключались электропотребители, за исключением дежурного освещения и электроустановок, которые по условиям технологических процессов должны работать круглосуточно.

9.8. Ежедневно  по  окончании работы проводить обход помещений    на предмет обнаружения  и  устранения  нарушений  противопожарного    режима  с  записью  результатов  обхода  в  специально  заведенном    журнале.

10. Предупредить руководителей подразделений и служб, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подчиненных  участках работ, что они несут персональную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности и  иные правонарушения в этой сфере и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

11.  На время отсутствия должностных лиц, указанных в п. 4  настоящего приказа, их права и обязанности переходят к лицам, назначенным приказом или письменным распоряжением руководства предприятия.

12.   Начальнику отдела кадров _______________________________:

(фамилия, инициалы)

- направить по одному экземпляру приказа: моим заместителям, руководителям подразделений и служб;

- ознакомить с приказом должностных лиц в части их касающейся под роспись.

13.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный  директор                                    _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы:

Приложение 1

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Положение

о пожарно-технической комиссии (ПТК)

## Общие положения

1.1. Целью создания ПТК является привлечение инженерно-технических работников и специалистов _________________________ к активному участию в работе по предупреждению пожаров и загораний.

(наименование организации)

1.2. ПТК создается приказом генерального директора ___________________________ из лиц, ответственных

(наименование организации)

за пожарную безопасность предприятия (подразделений предприятия), с правами и обязанностями, регламентирующими порядок ее работы.

1.3. В состав ПТК включают инженерно-технических работников, деятельность которых связана с организацией и проведением технологических процессов, эксплуатацией и обслуживанием электроустановок, систем водоснабжения, связи, производственной автоматики, автоматической противопожарной защиты и т.п., а также руководителя добровольной пожарной охраны, специалистов по пожарной безопасности и службы охраны труда, представителя профсоюзного комитета.

1.4. ПТК в своей деятельности руководствуется установленными законодательством требованиями пожарной безопасности, предписаниями государственного пожарного надзора, а также настоящим Положением.

## Основные задачи ПТК

2.1. Содействие администрации предприятия в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций и других нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний и постановлений государственного пожарного надзора.

2.2. Выявление нарушений в технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, лабораторий, мастерских, на складах, базах и т. п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений.

2.3. Проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР предприятия по вопросам соблюдения требований противопожарных норм и правил.

## Функции ПТК

3.1. Выявление взрывопожароопасных производственных факторов на рабочих местах.

3.2. Оказание помощи подразделениям предприятия в исследовании взрывопожарной опасности технологических процессов производства, аттестации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие пожарной безопасности.

3.3. Информирование работников от имени руководства ___________________________ о взрывопожарной

(наименование организации)

опасности технологических процессов производства, о возможных причинах пожаров и взрывов, а также о способах их предотвращения.

3.4. Участие в проверке фактов пожаров на предприятии. Выявление причин и подготовка обоснованных заключений по предотвращению подобных случаев в будущем.

3.5. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений предприятия пожарно-технических обследований зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям пожарной безопасности (не реже 4 раз в год).

3.6. Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами предприятия мероприятий по профилактике пожаров на предприятии, а также оказание организационной помощи по выполнению запланированных мероприятий.

3.7. Согласование разрабатываемой на предприятии проектной документации в части соблюдения в ней требований пожарной безопасности.

3.8. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных производственных объектов, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований пожарной безопасности.

3.9. Оказание помощи руководителям подразделений предприятия в составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательное противопожарное обучение (пожарно-технические минимумы, инструктажи).

3.10. Составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб предприятия) видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.11. Оказание методической помощи руководителям подразделений предприятия при разработке и пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ.

3.12. Согласование  проектов документов:  инструкций о мерах  пожарной безопасности (общеобъектовой, для подразделений предприятия, технологических процессов и отдельных видов работ); перечней профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа на рабочем месте; программ обучения в системе пожарно-технического минимума.

3.13. Методическая помощь по организации инструктажа или пожарно-технического минимума, а также проверки знаний по вопросам пожарной безопасности работников предприятия.

3.14. Участие в работе комиссий по проверке знаний по пожарной безопасности у работников предприятия.

3.15. Организация обеспечения подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по пожарной безопасности, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.

3.16. Составление отчетности по пожарной безопасности по установленным на предприятии формам и в соответствующие сроки.

3.17. Осуществление контроля за:

3.17.1. Соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

3.17.2. Правильным содержанием и сохранностью первичных средств пожаротушения, автоматических систем обнаружения и тушения пожара.

3.17.3. Соблюдением “Инструкции о порядке государственного статистического учета пожаров и последствий от них в Российской Федерации” (прил. 1 к приказу МВД России от 30.06.1994 № 332).

3.17.4. Наличием в подразделениях инструкций о мерах пожарной безопасности для работников согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром.

3.17.5. Своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов.

3.17.6. Эффективностью работы автоматических систем обнаружения и тушения пожара, противодымной защиты, наружного и внутреннего противопожарного водопровода, систем оповещения о пожаре.

3.17.7. Состоянием противопожарных предохранительных приспособлений и защитных устройств.

3.17.8. Своевременным и качественным проведением противопожарного обучения, проверки знаний и всех видов противопожарных инструктажей.

3.17.9. Правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, выделенных на выполнение мероприятий пожарной безопасности.

3.18. Подготовка и внесение предложений о разработке и внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств и других средств защиты от опасных факторов пожара.

3.19. Доведение до сведения работников предприятия о вводимых в действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

3.20. Организация хранения документации (актов по проверке противопожарного состояния предприятия, актов по проверке фактов пожаров, планов работы и протоколов комиссии, материалов аттестации и сертификации рабочих мест по пожарной безопасности и др.).

3.21. Организация противопожарной пропаганды и агитации на предприятии. Проведение общественных смотров противопожарного состояния цехов, складов предприятия и боеготовности добровольно-пожарных дружин (далее - ДПД), а также проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных предписаниями государственного пожарного надзора.

## 4. Организация работы пожарно-технической комиссии

4.1. ПТК осуществляет свою работу на основании планов, которые разрабатываются на квартал или полугодие и утверждаются председателем комиссии. Решения комиссии оформляются протоколами и вводятся в действие приказами генерального директора ___________________________.

(наименование организации)

4.2. Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются актами, утверждаются генеральным директором ______________________ и подлежат выполнению в установленные

(наименование организации)

сроки (приложения 1.1, 1.2 и 1.3 к Положению).

4.3. Повседневный контроль за выполнением противопожарных мероприятий, предложенных комиссией, в подразделениях предприятия возлагается непосредственно на лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность подразделения предприятия.

4.4. Комиссия не менее одного раза в год  должна отчитываться о своей работе на общих собраниях (конференциях) трудового коллектива.

4.5. В случае привлечения к противопожарным обследованиям и проверкам, проведению обучения или другим противопожарным мероприятиям члены ПТК могут освобождаться от основной работы с сохранением за ними среднемесячного заработка. Это должно быть отражено в коллективном договоре.

4.6. За добросовестное выполнение возложенных обязанностей, непосредственный вклад в улучшение противопожарного состояния предприятия членам ПТК могут предоставляться материальные и моральные поощрения, применяемые на предприятии.

## Права членов ПТК

5.1. В любое время суток беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения предприятия, знакомиться с документами по пожарной безопасности.

5.2. Проверять противопожарный режим в подразделениях предприятия и предъявлять должностным лицам и ответственным за пожарную безопасность обязательные для исполнения акты об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

5.3. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ в цехах, на участках, рабочих местах при выявлении нарушений инструкций о мерах пожарной безопасности, которые могут привести к пожару, с уведомлением об этом руководителей подразделения и предприятия.

5.4. Привлекать по согласованию с генеральным директором ________________________ и руководителями

(наименование организации)

подразделений соответствующих специалистов к проверке состояния пожарной безопасности.

5.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений материалы по вопросам пожарной безопасности, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения противопожарного режима.

5.6. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж по пожарной безопасности, обучение и проверку знаний в системе пожарно-технического минимума или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции о мерах пожарной безопасности.

5.7. Представлять руководству предприятия предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по созданию пожаробезопасных условий труда, а также о привлечении к ответственности виновных в нарушении требований пожарной безопасности.

5.8. Представительствовать по поручению руководства предприятия в государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

Приложение 1.1

к Положению о ПТК

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

А К Т

проверки противопожарного состояния объекта (цеха, участка)

Пожарно-техническая комиссия _______________________________________________________________

__________________________________________________________________в составе:

(наименование предприятия)

Председатель комиссии: __________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: _______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в период с ____________________ по ___________________ 200 ____ г.

провела противопожарное обследование _______________________________________________________

(структурные подразделения,

_________________________________________________________________________________________________________________

которые проверялись)

КОМИССИЯ ВЫЯВИЛА:

нарушения требований правил пожарной безопасности (общеобъектовой/цеховой/ инструкции о мерах пожарной безопасности), подлежащие устранению:

| № п/п | Мероприятия, предлагаемые для устранения нарушений противопожарных требований | Намечаемые сроки устранения нарушений и ответственный исполнитель | Отметка об устранении нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Подписи членов ПТК

“___” _____________201__г.

Контрольные проверки устранения нарушений противопожарных требований

|  | Номера невыполненных | Проверяющий | Ознакомлен |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | противопожарных мероприятий | должность | подпись | должность | подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Принимаемые меры в отношении лиц, виновных в невыполнении противопожарных требований (дисциплинарная практика)

| Дата | Должность, фамилия, имя, отчество привлекаемого к дисциплинарной ответственности | № приказа (распоряжения) по предприятию |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение 1.2

к Положению о ПТК

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Акт

пожарно-технической комиссии

по факту нарушения правил пожарной безопасности

____________________________________________

(наименование проверяемого объекта)

Комиссия в составе:

Председатель ПТК ______________________________________________________________________

Члены ПТК:

1. _____________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________

составили настоящий акт по факту проверки нарушения правил пожарной безопасности, проводимой

"___" ________________ 200__ г.

Проверкой выявлены следующие нарушения требований Правил пожарной безопасности в Российской

Федерации (ППБ 01-03) и общеобъектовой (цеховой) инструкции о мерах пожарной безопасности:

_______________________________________________________________________________________

(указывается адрес и наименование проверяемого объекта,

_______________________________________________________________________________________

конкретные пункты нарушений, должность и ф.и.о. правонарушителя)

_______________________________________________________________________________________

Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается:

_______________________________________________________________________________________

(перечень мероприятий по устранению нарушений или перечень компенсирующих мероприятий на время

_______________________________________________________________________________________

или перечень компенсирующих мероприятий на время подготовки к полному устранению нарушений;

_______________________________________________________________________________________

подготовки к полному устранению нарушений; меры, принимаемые к виновным в нарушении ППБ)

______________________________________________________________________________________

Председатель ПТК:   _______________________________________________

(подпись)

Члены  ПТК:     ____________________________________________________

(подпись)

_________________________________________________________________

(подпись)

_________________________________________________________________

(подпись)

_________________________________________________________________

(подпись)

Приложение 1.3

к Положению о ПТК

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

А К Т

пожарно-технической комиссии

по проверке причины пожара

___________________________________________________________

(наименование проверяемого объекта)

Комиссия в составе:

Председатель ПТК ____________________________________________________________________

Члены ПТК:

1. __________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________________________

составили настоящий акт по результатам проверки технической причины пожара,

происшедшего "___" ______________________ 200__ г. _____________________________________

по  адресу:  __________________________________________________________________________

Проверкой установлено:

пожар произошел  ____________________________________________________________________

(дается полная характеристика объекта пожара:

____________________________________________________________________________________

этажность, материал стен, перекрытий, наличие чердака и подвала; электро-, водо- и теплоснабжение,

____________________________________________________________________________________

телефонная сеть, лифт и пр.

____________________________________________________________________________________

Расположение очага пожара, наличие в месте наибольших огневых повреждений электроприборов,

____________________________________________________________________________________

приборов отопления и наличие протечек.

____________________________________________________________________________________

Заключения специалистов по возможным источникам зажигания.

____________________________________________________________________________________

Пути распространения огня и характерные огневые повреждения конструкций, оборудования, мебели, вещей.

____________________________________________________________________________________

Количество уничтоженных (поврежденных) огнем комнат и площадей.

____________________________________________________________________________________

Предполагаемый ущерб — прямой и косвенный.)

Комиссия считает, что наиболее вероятной причиной пожара стало:

____________________________________________________________________________________

(внесение открытого источника зажигания;  аварийная работа электропроводки и т.п.)

_____________________________________________________________________

Виновным в возникновении пожара является  ______________________________________________________________________________________,

нарушивший требования ППБ 01-03  (Инструкции о мерах пожарной безопасности,

принятой на предприятии) _______________________________________________________________

(указать конкретные пункты нарушений)

В целях предупреждения подобных случаев пожаров комиссия предлагает(

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Председатель ПТК: _________________________________________________________________

(подпись)

Члены ПТК: _______________________________________________________________________

(подпись)

__________________________________________________________________________________

(подпись)

__________________________________________________________________________________

(подпись)

__________________________________________________________________________________

(подпись)

Приложение 2

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Категории лиц, проходящих обучение

в объеме пожарно-технического минимума

- Руководители и должностные лица, ответственные за пожарную безопасность  предприятия, структурных подразделений и служб.

- Рабочие профессии согласно таблице.

| № п/п | Код профессии | Наименование профессии |
| --- | --- | --- |
|  | 11495 | Вулканизаторщик |
|  | 11618 | Газорезчик |
|  | 11620 | Газосварщик |
|  | 12618 | Истопник |
|  | 12759 | Кладовщик |
|  | 13054 | Кочегар производственных печей |
|  | 13162 | Кочегар технологических печей |
|  | 13450 | Маляр |
|  | 13784 | Машинист котельной установки |
|  | 13786 | Машинист (кочегар) котельной |
|  | 14420 | Медник |
|  | 15643 | Оператор котельной |
|  | 15772 | Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата |
|  | 16073 | Оператор термокамер и агрегатов |
|  | 16081 | Оператор технологических установок |
|  | 16600 | Печник |
|  | 18526 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
|  | 18547 | Слесарь по ремонту технологических установок |
|  | 18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |
|  | 18590 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования |
|  | 18596 | Слесарь-электромонтажник |
|  | 19756 | Электрогазосварщик |
|  | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электроустановок |
|  | 19906 | Электросварщик ручной сварки |

Приложение 3

Утверждаю

Генеральный директор

____________________

________/___________/

«___»_________201__г.

Пожарно-технический минимум

для руководителей подразделений и служб пожароопасных производств

Тематический план и учебная программа

| № п/п | Наименование | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Введение. Правила пожарной безопасности | 1 |
| 2. | Пожарная опасность в организации | 4 |
| 3. | Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в организации | 4 |
| 4. | Действия работников при пожарах | 1 |
| 5. | Практические занятия | 4 |

Продолжительность обучения - 14 часов.

Введение. Основные причины пожаров. Задачи пожарной профилактики

Тема 1. Правила пожарной безопасности

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Права, обязанности, ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

Тема 2. Пожарная опасность в организации

Меры пожарной безопасности. Причины возникновения пожаров от электрического тока и меры по их предупреждению. Пожарная опасность технологических процессов в организации. Пожарная опасность территорий. Виды огневых работ и их пожарная опасность. Меры пожарной безопасности при применении ЛВЖ, ГЖ, ГГ на рабочих местах, при производстве окрасочных и других пожароопасных работ.

Тема 3. Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности в организации

Первичные средства пожаротушения. Применение огнетушителей. Пожарные краны. Виды систем пожаротушения и сигнализации. Назначение установок противодымной защиты. Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина. Противопожарная пропаганда. Уголки пожарной безопасности. Противопожарный режим на территории объекта, в подвальных и чердачных помещениях, содержание помещений.

Тема 4. Действия работников при пожарах

Порядок сообщения о пожаре. Порядок содержания имеющихся на объекте средств пожаротушения. Приемы тушения пожара до прибытия пожарных подразделений. Меры по предотвращению распространения пожара. Пути и порядок эвакуации, план эвакуации. Действия работников после прибытия пожарных подразделений (оказание помощи в прокладке рукавных линий, участие в эвакуации материальных ценностей и выполнение других работ по распоряжению руководителя пожаротушения). Пожарная безопасность в жилом секторе. Действия при пожаре в жилом секторе.

Тема 5. Практические занятия

Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Ознакомление с наименованиями, назначением и местонахождением имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения, противопожарного оборудования и инвентаря (огнетушители, пожарные краны, бочки с водой, ящики с песком, кошма, стационарные установки пожаротушения). Отработка действий при обнаружении на территории объекта задымления, загорания, пожара. Практическое занятие по эвакуации из организации.