______________________________

(наименование организации)

Приказ

00.00.0000__                                                                                                                _№ 57_

Москва

«О порядке хранения и выдачи

ключей от   электроустановок»

В соответствии с требованиями пункта 1.3.12 Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00, утвержденных постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 № 3 и приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 № 163

приказываю

1.  Ключи от электроустановок должны находиться на учёте и храниться у оперативного (оперативно-ремонтного) персонала энергослужбы в объёме двух комплектов (один комплект запасной).

2. При отсутствии оперативного (оперативно-ремонтного персонала) ключи от электроустановок должны находиться на учёте и храниться у административно-технического персонала.

3.   Ключи должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике.

4.   Ключи выдавать под расписку:

работникам имеющим право единоличного осмотра – от всех помещений;

при допуске для работ в электроустановках по наряду-допуску – допускающему из числа оперативного (оперативно-ремонтного) персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему – от помещений, в которых предстоит работать.

5.   Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра или работы.

6.   Выдачу и возврат ключей учитывать записью в оперативном журнале.

7.   Начальнику отдела кадров ______________________ ознакомить указанных в приказе

(фамилия, инициалы)

лиц в части их касающейся под роспись.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного инженера _______________________.

(фамилия, инициалы)

Генеральный  директор                              _____________________

(инициалы, фамилия)

Визы: